[image: image1.png]€ENSTO













ECO500 TERMOSTAT ZA ZAŠTITU OD SMRZAVANJA
[image: image2.png]



[image: image3.png]EC0500




[image: image4.png]@cee

1P55 [@] —0—











[image: image5.png]m\.m
CH




ECO500  - Termostat za zaštitu od smrzavanja






PREMA GORE


[image: image6.png]



[image: image7.png]- 300mA

Extendable

max, 25 m, 2x1,5mm?

NTC- Sensor 4m

NTC - Sensor
w7x@(@25°c)

Heating Cable

Max, 3600 W

A\
o
NTE = Sensor
T/ec[R/ka
o [ 15
5 | 2
0| w
s |
n | 5
x| a





Tekst u slici: mogućnost produljenja maksimalno 25 m, 2x1,5 mm2
Heating cable - kabel grijanja
	Nazivni napon (U)
	230V/50Hz,  -15%/+10%

	Raspon podešavanja
	2 - 35˚C

	Opterećenje (maksimalno)
	3600W, 16A cosφ=1 /2A cosφ=0,4

	Osigurač skupine
	16A

	Senzor
	NTC, 4m / produžni, maks. 25 m (2x1,5 mm2)

	Temperatura okoline (ta)
	-30 … +30˚C

	Zaštitno kućište
	AP9 (85 x 85 x 39)

	Klasa zaštite
	IP55


HR
Prije postavljanja ili servisiranja isključiti struju. Ovu uputu za postavljanje sačuvati za potrebe budućeg održavanja.
[image: image8.png]ENSTOELECTRICOY | R0.80X 110 INT.TEL + 35820476 21
06101 PORVOO, FINLAND | FAX_ INT. + 358 204 76 2753
TEL 020476 21 wwansto.com
FAX. 020476 2753




