TASSU, TASSU S       UPUTSTVA ZA UPOTREBU
[image: image1.wmf]TASSU & TASSU-S

PVC

Ø

 6x8 mm

t max. 70

°

C

1,0 mm

2

 Cu

PEX / EVA

0,75 mm

R (

W

 / m)

PVC


[image: image2.wmf]
[image: image3.wmf]1

7

6

4

8

2

3

5

r

l

h

h

l

r

15 mm

90-120 mm

= 40 mm

min


B
[image: image4.wmf]
C

Pmax
10 W/m
Вт/м
100 W/m2
Вт/м2
[image: image5.wmf]
D

Pmax
10 W/m
Вт/м
80 W/m2
Вт/м2
	TASSU & TASSU-S

	Lattiapinta-ala
Golvyta

Floor area

Fußbodenfläche

Soovituslik 

pindala

Площадь 

пола

Grindø plotas

Grîdas laukums 

Powierzchnia

Podlogi

Površina poda


          [m2]
	Tyyppi

Typ

Type

Typ

Tüüp

Тип

Tipas

Tips

Typ

Tip
	Teho

Effekt

Power

Effekt

Võimsus

Мощност ь Вт

Galingumas

Jauda

Moc

Snaga

     P [W]
	Teho/pinta-ala

Effekt/yta

Power/ Area

Effekt/Areal

Installeeritav/

võimsus

Монтажная/

мощность

Montavimo/

galingumas

Montâþas/

jauda

Moc / 

Jednostkowa

Snaga/Površina

P/m2, [W/m2]

       Вт/м2
	Pituus

Längd

Length

Länge

Pikkus

Длина

Ilgis

Garums

Dlugosc

Dužina

    [m]
	Lenkkivastus Rj

Slingresistans Rj

Loop resistance R
Schleifenwiderstand Rj
Ahela takistus

Сопротивление

цепи

Grandinës varza

Kédes pretestîba

Rezystancja

Otpor

              [Ω]
	EAN-koodi

EAN-kod

EAN code

EAN-Kode

EAN-kood

EAN-Номер

Kodas EAN

EAN-numurs

EAN-kod 

	1,5-3,0

2,0-3,5

3,0-5,0

4,5-7,5

  6-11

  8-15

11-20

12-22

15-27
	TASSU 240

TASSU 300

TASSU 440

TASSU 600

TASSU 900

TASSU 1200

TASSU 1600

TASSU 1800

TASSU 2200
	  240

  295

  440

  600

  870

1160

1550

1750

2200
	80-150

80-150

80-150

80-150

80-150

80-150

80-150

80-150

80-150
	  11

  15

  20

  29

  40

  54

  72

  86

106
	220

180

120

  88

  61

  46

  34

  29

  24
	64 100 81 682 639

64 186 77 631 696

64 100 81 682 646

64 100 81 682 653

64 100 81 682 660

64 100 81 682 677

64 100 81 682 684

64 100 81 682 189

64 100 81 682 691

	1,5-2,0

2,0-3,5

3,5-5,0

5,0-7,0

7,0-9,0

8,0-12,0
	TASSU S-165-16

TASSU S-300-29

TASSU S-400-42

TASSU S-600-59

TASSU S-800-79

TASSU S-1100-106
	  165

  300

  400

  600

  800

1100
	80-100

80-100

80-100

80-100

80-100

80-100
	 16

 29

 42

 59

 79

106
	320

175

127

  90

  67

  50
	64 100 81 682 806

64 100 81 682 820

64 100 81 682 844

64 100 81 682 868

64 100 81 682 882

64 100 81 682 905


	Mittaustaulukko / Mätningstabell / Measurement table / Meßtabelle / Tabelis kasutatud terminid: Mõõtmistulemused / Измерительная таблица / Matavimø lentelë / Mçrîjumu tabula / Tabela pomiarowa / Mjerna tablica
Rj nim. +10...-5%,  Re≥0,5MΩ

	Asennuskohde

Installationsplats

Installation site

Installationsort

Paigalduse asukoht

Монтажный объект

Montavimo vieta

Montâþas vieta

Mjesto za  montažu


	TASSU

TASSU-S
	Rj  nim

Rj  nom

Rj  nom

Rj nom

Rj Nom

Rj ном

Rj nom

Rj nom

Rj nom
	Ennen valua

Före gjutningen

Before casting

Vor dem Gießen

Enne valu

До литья

Iki uzliejimo

Pirms lçjuma

Przed zalaniem

Prije izljevanja
	Valun jälkeen

Efter gjutningen

After casting

Nach dem Gießen

Valu järgselt

После заливки

Po uzliejimo

Pçc lçjuma

Po zalaniu

Nakon izljevanja

	
	
	[Ω]
	 Rj [Ω]
	Re [MΩ]
	 Rj [Ω]
	Re [MΩ]

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	

	Mittalaite / Mätinstrument / Measuring apparatus / Meßinstrument /  Mõõteseade / Измерительный прибор/ Matavimo prietaisas / Mçrîjumu aparâts / Miernik/Mjerni uređaji
(Rj)                                                                                      (Re)

	Päväys ja allekirjoitus / Datum och underskrift / Date and signature / Datum und Unterschrift / Kuupäev ja allkiri / Измерение произведено / Data ir parašas / Datums un paraksts / Data i podpis/Datum i potpis


	Mittaus suoritettu / Mätningen utfördes / Date of measurement / Messung durchgeführt / Mõõtmine teostatud / Измерение произведено / Matavimo data / Merîjumu veikðanas datums / Data pomiarów/Datum mjerenja


	Mittauksen suorittaja / Mätningen utförd av 

Measurement performed by / Durchgeführt von

Mõõtmise teostaja / Измерение выполнил

Matavimà atliko / Mçrîjumus veica 

Pomiary wykonal / Mjerenja iradio:
   
	Valvoja / Övervakare

Supervision / Kontrolliert von

Kontrollija / Проверил 

Patikrino / Pârbaudîja

Kontroler/Supervizor


OPĆE INFORMACIJE
- Pažljivo pročitati uputstva za instalaciju prije početka instalacije.

- Instalacija kablova za grijanje mora biti u skladu sa važećim pravilima i propisima, države i regije, ograničenjima i važećim elektro propisima.

- Podni grijači postavljeni u petlju su predviđeni za instalacije grijanja ispod podova i mogu se postavljati samo na nezapaljive materijale i to na način na koji neće biti izloženi mehaničkom naprezanju.

- Spoj sa dovodnim kablom, završetak kabla mora biti ostavljen u istoj sredini kao i kabel za grijanje. Ne smiju biti nakrivljeni i moraju biti fiksirani dovoljno blizu osnovi napravljenoj od armirane žice.
- Mora biti ostavljena mogućnost zaštite kabla za grijanje uz pomoć radnog prekidača ili uz pomoć automatskog osigurača u strujnom krugu koji također može biti dio kontrolnog strujnog kruga. Blizu prekidača moraju biti postavljeni pokazatelji ili svjetlosne oznake koje bi označavale operaciju, kao i tekstualni znaci koji bi ukazivali na instalaciju kao na primjer „PODNO GRIJANJE’.

- Ispravnost podnog grijanja mora biti testirana prije i nakon izlijevanja ploče putem mjerenja otpora izolacije i otpornosti kabla između žica i izolacije.

- U prostorijama u kojima postoji rizik od eksplozije, ostali potrošački uređaji ne bi trebali biti spojeni na isti strujni krug.

- Ako su neke utičnice drugih strujnih krugova vezane za sistem grijanja, onda strujni krug grijanja mora biti zaštićen sa SZS (Strujna zastitna sklopka).

- Kabel za grijanje se ne može instalirati u prostorima klase 0.

- U kupaonicama i sličnim prostorijama, SZS sa strujom isključenja od max. 300 mA bi se trebao koristiti kod podnog grijanja.
- Planovi i radni crteži se moraju napraviti kod instalacije kablova za grijanje. I jedno i drugo mora napraviti ugovarač sa odgovarajućim elektro-kvalifikacijama ili elektro-projektant u skladu sa uputstvima proizvođača i u skladu sa industrijskim pravilima i propisima.

- Radni crteži moraju dati prikaz sljedećeg:


- tip kabla, proračun i dužina;

- razmak polaganja i prostor u kojem se postavlja kabel za grijanje;
- Uvjet garancije je napraviti odgovarajuća mjerenja o otpornosti kabla i otpornosti izolacije i izvještaj o mjerenju u skladu sa očitanjima. 

- Kabel za grijanje ne smije prolaziti kroz toplinsku izolaciju; mora biti instaliran u srednjim ili jednakim toplinskim uvjetima provodljivosti. U posebnim slučajevima napojni kabel može proći kroz izolaciju. Kabel za grijanje ne smije prolaziti kroz kompenzatore ili područja gdje postoji rizik od loma ploče ili rizik od pregrijavanja kabla (npr., peć za zagrijavanje saune na drva, skladišta blizu kamina, udaljenosti 0.5 m).

- Radni crteži se moraju poštivati što je više moguće i sve promjene moraju biti naglašene na završnim crtežima.
- Koljeno na senzorski zaštićenoj cijevi termostata (na primjer ECO10F) mora biti takvog kvaliteta da se senzorski element može zamijeniti u slučaju potrebe. Senzor mora biti postavljen između kabla za grijanje na način da ne dotiče kabel.

- U završnom postupku postavljanja materijala mora se poštivati sve što se odnosi na strukture, instrukcije proizvođača materijala i prihvaćenih metoda rada.

TASSU

TASSU kabel za grijanje je napravljen za instalaciju u sredinama sa toplinskom provodljivošću koja je u istoj razini sa betonom. Opterećenje kabla je otprilike 20 W/m.

PREPORUČENI RAZMACI POLAGANJA KABLA
Tvrdo- mineralne podne površine: 120-240 mm

Podovi sa niskom provodljivošću toplote; parketi, sintetičke podloge sa mekom bazom itd: 150-300 mm

Uobičajeni razmaci polaganja za podno grijanje su 150 mm.

POSTAVLJANJE PODNOG GRIJANJA   (Prikaz. A)
1. Tlo 
2. Usitnjeni šljunak
3. Toplotna izolacija 

4. Plastični sloj
5. Pod od armirane betonske ploče
- površina ploče se mora dobro očistiti prije nego se pruži kabel
6. Traka za učvršćivanje 
- Traka za učvršćivanje je pričvršćena za temeljno lijevanje. Lakše je dodati traku prije nego se beton u potpunosti stavi.

- ako je ploča izlivena samo jednom, kabel staviti sa armiranom mrežom.

7. Kabel za grijanje
8. Betonska ploča

- kod direktnog grijanja, debljina je 30-50 mm, kod grijanja iz spremnika 50-80 mm

9. Završni materijal

- kod direktnog grijanja tvrd, termički jako provodljiv (npr..keramičke pločice)

- kod skladišnog grijanja, manja termička provodljivost (npr. parket, pluto, laminat ili vinilni podovi)

10. Termostat
TASSU-S

TASSU-S kabel za grijanje je dizajniran za renoviranje instalacija iznad starih podnih površina, gipsanih ili drvenih podnih površina. Strujno opterećenje po jednom metru kabla je otpilike 10 W/m.

Preporučeni razmaci polaganja:
Uobičajeni razmak polaganja podnog grijanja je 9-12 cm.

Na podovima sa gipsanom površinom, razmak je min. 10 cm.

POSTAVLJANJE POVRH STARIH PODOVA (Prikaz B)
1. Stari drveni podovi i brodski pod
- Upozorenje! Provjeriti koliko je stari pod prionuo uz pod- površinu
- površine moraju biti očišćene od prljavštine i prašine;
- oprati stari pod  kristalnom sodom ili drugom odgovarajućom otopinom;
- vinilni podovi moraju biti osušeni i hrapavi, komadići moraju biti uklonjeni;
- izravnati stare podove gipsom ukoliko je potrebno;
2. Adhezioni sloj
- na otprilke. 2 mm sloja gipsa za renoviranje stavljenog na vinilne podove kako bi se napravila dobra prijanjajuća površina. 

Dozvoljeno je da gips stoji otprilike 24 sata.

- prijanjanje novih podova betonskim i pločastim površinama se dobije, ukoliko je to potrebno, uz odgovarajući adheziv
3. Mreža ( npr. tanka mreža od žice, otpr. 25x25 mm)

- vezivanje mreže i kabla vrelim ljepilom ili slično;
- kabel se može vezati za betosnke ili pločaste površine postojećim fiksirajućim trakama;
4. Kabel za grijanje
5. Obloga i punjenje ukoliko je potrebno;
- gips za renoviranje, koji bi trebao pokriti cijeli kabel
6. Instaliranje površinskih slojeva
- vinilni podovi se polažu uz pomoć ljepila a keramički podovi iz pomoć gipsa za renoviranje 
7. Postavljanje poda
- vinilni podovi ili keramičke pločice;
8. Termostat

POSTAVLJANJE PODOVA OD GIPSANIH PLOČA (Prikaz C)

1. Sloj gipsane ploče
- nedirnuti sloj gipsane ploče bi trebalo staviti ispod kablova. Dodatni gipsani slojevi će biti pridodani ovome.

2. Kabel za grijanje
3. Trake gipsane ploče
- pričvrstiti trake na osnovicu čavlima ili slično;
4. Žlijebovi za kabel za grijanje
- kabel se polaže u žlijebove koji su punjeni gipsom koji ima mineralnu osnovu u sastavu;
5. Punilo (po potrebi)

6. Estra-tvrda gipsana ploča;
- struktura ispod poda je dovoljno kruta, površinska keramika se može napraviti i bez položenog sloja gipsane ploče; slojevi ploča se preporučuju kod vinilnih podova;
7. Izolacija protiv vlage
- izolacija protiv vlage ispod keramičkih podova;
- izolacija protiv vlage se može izostaviti kod vodo-nepropusnih keramičkih podova;
8. Materijal za podove
- vinilni podovi ili keramičke pločice;
9. Termostat

POSTAVLJANJE DRVENIH PODOVA (Prikaz. D)
1. Toplotna izolacija
2. Aluminijska folija
- Aluminijska folija se raširi preko izolacije kako bi se poboljšala toplinska provodljivost;
3. Mreža za pričvršćivanje;
- mreža se raširi između letvica za fiksiranje kako bi se pričvrstio kabel i senzor termostata;
4. Kabel za grijanje
5. Podne ploče
6. Prelazi kod letvica za učvršćivanje
- točke prelaze su urazne kako bi oslobodile prolaz, npr. 40 x 25 mm; potrebno je imati u vidu i izrdržljivost strukture;
- metalna zaštitna cijev je smještena na točki križanja ili je prekrivena metalnom folijom kako bi poboljšala provodljivost toplote
7. Termostat

- toplotni isključivač koristit u slučaju potrebe, maksimalna temperatura zapaljivih materijala je  80°C.

